# BIJLAGE III

De volgende instrumenten en de installaties moeten in iedere apotheek op elk ogenblik aanwezig zijn:

- een verwarmingsapparaat dat kan dienen als warmwaterbad, waarop een roerder kan aangebracht worden ;

- een  stel van 6 porseleinen of metalen 
schalen ;

- 3 glazen schalen ;

- 2 officinale druppeltellers ;

- 2 zeven in zijdedraad of metaaldraad, met een opening van 0,15 mm en 0,30 mm ;

- een stel van drie trechters ;

- flessen in wit glas en bruin glas, druppeltellerflesjes, druppelbuisjes, zalfpotjes, dozen, gelatinecapsulen, enz. en in het algemeen, al de recipiënten voor de bewaring en de aflevering van de geneesmiddelen ;

- een stel maatcilinders van 10 tot 1000 ml;

- een passend stel gladde porseleinen vijzels met aangepaste stampers ;

- een vorm voor zetpillen voor zuigelingen, kinderen en volwassenen ;

- wit filtreerpapier ;

- een stel pipetten van  1 tot 10 ml, geijkt op 1/10 ml ;

- een stel van 6 spatels ;

- een thermometer van -10°C tot 110°C, geijkt in graden ;

- een reeks bekerglazen van 50 tot 1000 ml ;

- 5 steriele flesjes en 5 steriele filters voor oogdruppels ;

- pH indicatorpapier met een resolutie van een halve eenheid ;

- een stel gepaste vormen voor het afvullen van capsulen ;

- een toestel voor het vullen van zalftubes ;

- een driewalsmolen voor zalven ;

- een ruimte met een gecontroleerde temperatuur van 2°C tot 8°C ;

- een zalfplaat ;

- een homogenisator die tenminste 30 ml kan homogenisren;

- eén of meerdere weegschalen om op een adequate manier alle wegingen voor de bereidingen in de apotheek uit te voeren, volgens de toepasbare reglementering;

- per type weegschaal, ten minste 1 erkend ijkgewicht, aangepast aan de capaciteit van de weegschaal, met nauwkeurigheidsklasse F1 per weegschaal;

- een glazen roerstaaf ;

- ten minste één conische kolf van 250 ml.

Indien in de apotheek steriele bereidingen met uitzondering filtreerbare wateroplossingen worden gemaakt moet tevens een werkbank met laminaire flux aanwezig zijn.

# Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 januari 2009

Van Koningswege:

De Minister van Volksgezondheid,

LAURETTE ONKELINX